PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.29. Sorolja fel az épületek hőfizikai követelményeit! Beszéljen a léghőmérsékletről és a légnedvesség-tartalomról! Mi az a harmatpont?
Sorolja fel az épületek hőfizikai követelményeit!
Határoló épületszerkezetek (homlokzati falak, tetőszerkezetek, homlokzati nyílászárók, alulról hűlő padlószerkezetek és födémek) hőszigetelő képessége
A hatályos hőtechnikai előírások nem az egyes szerkezetekre írnak elő követelményeket (korábban így volt), hanem az épület, illetve helyiségek szerkezeteinek összességére. Tehát a számítások során számos tényezőt figyelembe kell venni. Pl. tájolás, ablakfelületek nagysága, szomszédos helyiségek, illetve épületek fűtöttsége, az adott helyiség rendeltetése stb. Az egyik szakíró véleménye szerint az épülethibák 80 %-át a hőszigetelés teljes hiánya, illetve a nem megfelelő szigetelés okozza. Ezért a megfelelő hőszigetelés megléte nem csak gazdasági kérdés (a fűtés nagyon sok pénzbe kerül), hanem az épületszerkezetek állagának megőrzése érdekében is rendkívül fontos tényező.

Épületszerkezetek hőtágulása, dilatációs mozgása

Az előző felvetéssel részben összefüggő kérdésről van szó. A különböző anyagok a hőmérséklet változására térfogat változással reagálnak. Ez természetesen igaz az épületszerkezetekre is. Hőmérsékletváltozás (ingadozás) jelentkezik napi viszonylatban (nappali és éjszakai hőmérséklet különbség) és éves viszonylatban is (tél, nyár). Az utóbbi ingadozás akár 40-50 0C is lehet. A hőingadozásból adódó térfogatváltozás tehát természetes (fizikai törvényszerűség) és nem kivédhető dolog. A mi dolgunk, hogy ennek a mozgásnak megfelelő szerkezeti kialakításokkal teret biztosítsunk például dilatációs (hőtágulási) hézagok kiépítésével. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szerkezetekben káros feszültségek keletkeznek, melyek repedések kialakulásához, töréshez, esetleg a szerkezet tönkremeneteléhez vezethetnek.

Falszerkezetek légáteresztő (páradiffúziós) képessége, nedvességtechnikai egyensúlya
Helyiségeinkben megfelelő szellőztetés hiányában feldúsulhat a pára. Ez a nagyobb nyomású párás levegő a falon keresztül áthaladva igyekszik kijutni a szabadba. Ez a páradiffúzió. Amennyiben a fal páraáteresztő képessége nem megfelelő (pl. párazáró festéket alkalmaztak), akkor a szerkezet természetes nedvességtechnikai egyensúlya felborul, a pára a falszerkezetben kicsapódik, a homlokzati oldalon a festék felválhat, a festék a vakolattal együtt lefagyhat. A belső oldalon a felület nyirkosodása, elszíneződése, valamint a penészesedés megjelenése tapasztalható.

Légmozgás

A helyiségek térben egyenletes hőmérsékletének és páratartalmának biztosítása érdekében gondoskodnunk kell egy minimális légmozgás meglétéről. Belső térben a minimális légmozgás értéke 0,2 m/másodperc, ugyanakkor nagyobb tényleges érték esetén sem érezhetünk huzathatást. Az elvárt légöblítés (légcsere) értéke nyolcszoros, ami azt jelenti, hogy egy óra alatt az adott helyiség levegőjének nyolcszor kell teljes egészében kicserélődnie.

Léghőmérséklet, légnedvesség-tartalom
Egy helyiség hőmérséklete, relatív nedvességtartalma és az ott lévő szerkezetek (pl. határoló falak) felületi hőmérséklete között szoros összefüggés figyelhető meg. A párakicsapódás elkerülésének érdekében követelmény, hogy ezen mutatók számszaki értéke, illetve egymáshoz való viszonya minden időpontban megfelelő legyen.
Beszéljen a léghőmérsékletről és a légnedvesség-tartalomról? Mi az a harmatpont?
Egy adott időpontban minden légtérnek van egy mérhető hőmérséklete (léghőmérséklete) és van egy mérhető légnedvesség-tartalma (relatív páratartalma). Ezekhez minden esetben tartozik egy úgynevezett harmatponti érték.
A harmatponti érték az egy olyan hőmérséklet (épületszerkezetek, tárgyak felületi hőmérséklete), ahol a levegőben lévő pára halmazállapotot vált, azaz kicsapódik (Pl. az ablaküveg télen belülről bepárásodik, amennyiben a felületi hőmérséklete a harmatponti érték alá esik. Ez előfordulhat a falak esetében is. Ekkor jön a penész!).

Egy helyiség hőmérséklete, relatív nedvességtartalma és az ott lévő szerkezetek (pl. határoló falak) felületi hőmérséklete között szoros összefüggés figyelhető meg. Követelmény, hogy ezen mutatók számszaki értéke, illetve egymáshoz való viszonya minden időpontban megfelelő legyen. Amennyiben ezek az arányok felborulnak, a párakicsapódás következtében a szerkezeti meghibásodások sokasága léphet fel.
A fenti értékek, illetve összefüggések egyetlen táblázatban összefoglalhatók. Ezek szerint a helyiség hőmérsékletének és/vagy a levegő relatív páratartalmának növekedésével a harmatponti érték is növekszik. A megállapítás fordítva is igaz, tehát a léghőmérséklet és/vagy a relatív páratartalom csökkentésével a harmatponti érték is csökken. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a páratartalom csökkentésével (pl. szellőztetéssel), azonos hőmérsékleti viszonyok mellett megszüntethető a párakicsapódás, azaz elkerülhető a penészesedés.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


