PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.21. Melyek az épületszerkezetek csoportjai? Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit! Ismertesse az elektromos ellátás rendszerét!
Melyek az épületszerkezetek csoportjai?

Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is fellelhető, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be. (Megjegyzés: a csoportosítás kialakításánál a szakvizsga szóbeli kérdéseinek, valamint a várható írásbeli tesztkérdéseknek a „logikáját” igyekeztem követni.)
· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (Ezen belül elsődleges és másodlagos tartószerkezetek.)
· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék)
· Szakipari szerkezetek (épületasztalos, épületlakatos, bádogos szerkezetek, burkolatok stb.)
· Épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, légtechnika)
· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem)
Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit!

Épületek épületgépészeti szerkezetei:

· vízellátás

· csatornázás

· fűtés

· gázellátás

· légtechnika

Ismertesse az elektromos ellátás rendszerét!

Az épületet a villamos hálózatra légvezetékkel vagy földkábellel csatlakoztatják.
Több rendeltetési egységű épület (pl. társasház) erősáramú hálózatának fő részei a következők:
· külső fővezeték

· csatlakozó, főkapcsoló és főbiztosító berendezés

· belső fővezeték
· fogyasztásmérők

· elosztó és biztosító

· fogyasztói elosztóvezetékek (áramköri vezetékek)

· szerelvények (kapcsolók, dugós csatlakozók)

· fogyasztók (lámpák, csengők, villanytűzhelyek, vízmelegítők, ventilátorok stb.)
Az áramköri vezetékek szerelése történhet:

· falba süllyesztett védőcsövekben (papírcső, fémburkolatú papírcső, műanyagcső)
· falon kívüli védőcsőben (acélcsőben, műanyagcsőben)

· falon kívüli műanyagcsatornában (kábelcsatorna, parapetcsatorna)

· kábeltálcán
· falon kívül bilincsekre szerelve

· álpadló alatt
· padlócsatornában















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


