PAGE  
2
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.20. Melyek az épületszerkezetek csoportjai? Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit. Ismertesse a gázellátási és fűtési rendszereket!
Melyek az épületszerkezetek csoportjai?

Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is fellelhető, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be. (Megjegyzés: a csoportosítás kialakításánál a szakvizsga szóbeli kérdéseinek, valamint a várható írásbeli tesztkérdéseknek a „logikáját” igyekeztem követni.)
· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (Ezen belül elsődleges és másodlagos tartószerkezetek.)
· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék)
· Szakipari szerkezetek (épületasztalos, épületlakatos, bádogos szerkezetek, burkolatok stb.)
· Épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, légtechnika)
· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem)
Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit!

Épületek épületgépészeti szerkezetei:

· vízellátás

· csatornázás

· fűtés

· gázellátás

· légtechnika

Ismertesse a gázellátási rendszereket!

Lakossági viszonylatban a gázt elsődlegesen fűtési célokra, továbbá használati melegvíz (HMV) előállítására és főzési célokra használják.
Használt gázfajták:

· propán-bután gáz (Kisfogyasztók részére palackos kiszerelésben, nagyfogyasztók részére —ahol nincs kiépítve vezetékes gázhálózat — tartályos kiszerelésben.)
· földgáz (Településeken kiépített gázhálózatból szolgáltatói szerződés igénybevételével vételezhető. Megjegyzés: ez nem azonos a városi gázzal!)

A gázszerelési munkák engedélyhez kötöttek. Gázfelhasználó berendezések létesítését, átalakítását, ellenőrzését és karbantartását csak arra jogosult szakemberek végezhetik. A gázhálózatok létesítési (tervezési és kivitelezési) előírásait a Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) tartalmazza.

Az épület gázhálózata a gázelosztó vezetéktől a gázfogyasztó berendezésig tart. Fő részei:
· csatlakozó vezeték (bekötővezeték + külső alapvezeték + belső alapvezeték + felszálló vezeték)
· gázmérő
· fogyasztóvezeték

· gázfogyasztó készülék (nyitott és zárt égésterűek)
Nyitott égésterű gázkészülékek

A nyitott égésterű készülékek a helyiség levegőjével kapcsolatban vannak, az égéshez szükséges levegő a helyiségből áramlik a készülékbe. A készülék 1 m3 gáz elégetéséhez 12 m3 levegőt használ fel, ezért a frisslevegő pótlást természetes vagy mesterséges szellőzéssel biztosítani kell.

Nyílt égésterű készülékek a következők:
· tűzhelyek, sütők, gázzsámolyok

· átfolyós és tárolós rendszerű vízmelegítők
· fali fűtőkályhák

· kéménybe kötött gázkonvektorok, falikazánok

Zárt égésterű gázkészülékek

A zárt égésterű készülékbe az égéshez szükséges levegő a külső térből áramlik, az égés a helyiségtől elzárt térben megy végbe, és az égéstermék is a szabadba távozik. Az égéstermék kivezetése a homlokzatra vagy a tetősík fölé történhet. A füstgáz-kibocsátást egyes készülékeknél ventilátorral segítik (turbós készülékek).

Zárt égésterű készülék pl. a parapetes gázkonvektor.
Ismertesse a fűtési rendszereket!

A fűtés feladata az, hogy a zárt tereket télen emberi tartózkodásra alkalmassá tegye, azaz függetlenítse a fűtött helyiség hőmérsékletét a meteorológiai körülményektől.

A fűtési rendszerekkel szemben támasztott követelmények:

· Egyenletes, 20-22 oC hőmérsékletet biztosítson térben (vízszintes és függőleges irányban) és időben a fűtött helyiségben.

· Szabályozható legyen, gyorsan lehessen változtatni a hőmérsékleti viszonyokat (pl. felfűtés).

· A helyiség levegőjét nem szennyezheti (por, füst, gőzök).

· A helyiség frisslevegő-ellátása huzatmentes legyen.

· Létesítése és üzemeltetése gazdaságos legyen.

· Környezetkímélő legyen.

A fűtési rendszerek csoportosítása

A hőtermelő és a hőleadó helye szerint:

· egyedi fűtés

· központi fűtés

· tömbfűtés

· távfűtés

Energiahordozó szerint:

· szilárd, olaj, gáz és biomassza tüzelőanyagú

· elektromos fűtések

· környezeti energiás fűtés (hőszivattyús, napenergiás)

Hőhordozó közeg szerint:

· melegvízfűtés (90 oC)

· forróvíz fűtés (130 oC)

· gőzfűtés

· légfűtés

Hőleadás módja szerint:

· konvekciós fűtés (pl. radiátoros fűtés)

· sugárzó fűtés (padló-, fal- és mennyezetfűtés)

· légfűtés

· kombinált fűtések















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


