PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.19. Melyek az épületszerkezetek csoportjai? Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit! Ismertesse a vízellátási és csatornázási rendszereket!
Melyek az épületszerkezetek csoportjai?

Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is fellelhető, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be. (Megjegyzés: a csoportosítás kialakításánál a szakvizsga szóbeli kérdéseinek, valamint a várható írásbeli tesztkérdéseknek a „logikáját” igyekeztem követni.)
· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (Ezen belül elsődleges és másodlagos tartószerkezetek.)
· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék)
· Szakipari szerkezetek (épületasztalos, épületlakatos, bádogos szerkezetek, burkolatok stb.)
· Épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, légtechnika)
· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem)
Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit!

Épületek épületgépészeti szerkezetei:

· vízellátás

· csatornázás

· fűtés

· gázellátás

· légtechnika

Ismertesse a vízellátási rendszereket!

Vízellátással, vízszolgáltatással az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben a kultúrált élet egyik feltételét biztosítjuk.
Az épületek, illetve létesítmények vízigénye használati (ivóvíz, főzés, tisztálkodás, mosás, locsolás céljára) és tűzi vízigényből tevődik össze. A vízellátás biztosítható:
· saját vízműről és/vagy

· közműhálózatra történő csatlakozással. A közműves vízszolgáltatók ivóvíz minőségű vizet szolgáltatnak.
(A két vezetékhálózatot tilos összekötni!)
Ingatlanok hidegvíz hálózatának felépítése:

· bekötővezeték

· utcai főelzáró
· vízmérő hely (vízmérő óra, esetleg nyomásmérő, nyomáscsökkentő, nyomásfokozó, szűrő, vízkezelő berendezés) (Szolgáltató és ingatlantulajdonos közötti határ.)
· külső alapvezeték

· belső alapvezeték

· felszállóvezeték

· ágvezeték

· berendezési tárgyak (Részei: csapoló, medence, lefolyó)
Használati melegvíz-ellátás (HMV-ellátás)
A használati melegvíz csak ivóvíz minőségű lehet. Hőmérséklete 30-60 oC, e fölött a berendezések élettartamát és hatásfokát csökkentő vízkövesedés fokozottan jelentkezik.
A HMV-ellátás lehet:
· távhőellátásos (közvetlen vagy hőcserélőn keresztüli közvetett)

· saját, önálló előállítású (helyi vagy központi)
A vízmelegítők (bojlerek) lehetnek:

· tárolós rendszerűek

· átfolyós rendszerűek

· Központi vízmelegítő vegyes rendszerű is lehet (tároló és hőcserélő kombinációja).
A központi melegvíz-ellátó hálózat fontos része a cirkulációs vezeték és a cirkulációs szivattyú is.

A víz melegítése történhet
· gáz

· elektromos áram

· szilárd tüzelőanyag felhasználásával.

Ismertesse a csatornázási rendszereket!

A csatornahálózat a csapadék- és szennyvizet elvezető létesítmények összessége. Az építmények csatornahálózatát úgy kell megvalósítani, hogy az építménybe szennyvíz- vagy csapadékvíz visszaáramlás ne keletkezhessen.
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése szempontjából a csatornázási rendszerek lehetnek:
· egyesített rendszerűek

· elválasztott rendszerűek

A csatornahálózat „működését” tekintve lehet:

· gravitációs

· szívott

· nyomott

Ingatlanok csatornahálózatának felépítése (A működés irányát követve.)
· víznyelők (leeresztő szelepek, padlóösszefolyók, bűzelzárók)
· ágvezetékek

· ejtővezeték + szellőző vezeték

· belső alapcsatorna

· külső alapcsatorna

· szennyvíztisztító akna vagy ellenőrző cső (Szolgáltató és ingatlantulajdonos közötti határ.)
· házi bekötő csatorna















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


